Приложение №1

к договору управления МКД

от_________________________г. №___________

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:  _______________________________________________________________________

(заполнено на основании данных технического паспорта)

| Наименование элемента общего имущества | Кол. | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1981-1984 |
| Количество этажей |  | 12 |
| Количество подъездов |  | 6 |
| Количество лестниц |  | 6 |
| Количество квартир, |  | 409 |
| В т.ч. квартир с электроплитами |  | - |
| Общая полезная площадь дома, м2 |  | 35527,6 |
| Оплачиваемая площадь квартир, м2 |  | 22058,9 |
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 1434,9 |
| Имеется : |  | - |
| техподполье |  | имеется |
| Техэтаж, |  | имеется |
| Цокольный этаж |  | имеется |
| Наружные капитальные стены , материал |  | имеется |
| Кровля рулонная , м2 |  | 3294 3333333333333333333333333273333332 |
| Кровля рулонная, м2 ( карнизные свесы стальные, водосточные трубы Ф 140мм) |  | 3294,7 |
| Лифты: пассажирские,шт |  | 12 |
| Грузопассажирские, шт |  | - |
| Мусоропроводы, шт |  | 12 |
| Электрощитовая, шт |  | 3 |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), шт |  | 6 |
| Этажные щитки, шт |  | 144 |
| Инженерное оборудование : |  | - |
| Узел учета тепловой энергии, шт |  | 6 |
| Узел учета холодной воды, шт |  | - |
| Водонасосная станция (ВНС) |  | имеется |
| Центральный тепловой пункт (ЦТП) |  | - |
| Земельный участок ,на котором расположен дом |  | Границы определены на основании государственного кадастрового учета |

В состав общего имущества включаются:

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков до квартирных приборов отопления, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

-  внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских  лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы электросетей до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

-  помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтажные и межквартирные лестничные клетки, лестницы (в т.ч. наружные), помещения технических и подвальных этажей, мусороуборочные камеры, кабины лифтов, балконы, лоджии, террасы, антресоли, крыши,  и другие нежилые помещения  многоквартирного дома, обслуживающие более одного  помещения в данном доме;

фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные перекрытия, межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие комнаты различных собственников, нанимателей и собственников  в коммунальной квартире друг от друга и от вспомогательных помещений).

Собственник                                                                             Управляющая организация

_________________________________                                   ___________________________________

_________________________________                                   ___________________________________

_________________________________                                   ___________________________________